Чек-лист для проверки комплектации аптечки
для оказания работниками первой помощи пострадавшим
(по Приказу-262н)

1. Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий (далее – аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) | Наличие, да/нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |  |
| 2. | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |  |
| 3. | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |  |
| 4. | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |  |
| 5. | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см | 4 шт. |  |
| 6. | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см | 4 шт. |  |
| 7. | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см N 10 | 2 упак. |  |
| 8. | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см | 1 шт. |  |
| 9. | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см | 10 шт. |  |
| 10. | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см | 2 шт. |  |
| 11. | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |  |
| 12. | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |  |

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) | Наличие, да/нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | 1 шт. |  |
| 2. | Блокнот формата не менее А7 | 1 шт. |  |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |  |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |  |